## troškovnik
TROŠKOVNIK RADOVA
Uređenje okoliša dječjeg vrtića Spužvica Tisno
R.br. |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jed. mjere (€ bez PDV-a) | Cijena za ukupnu količinu (€ bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
1. | Strojno razbijanje postojeće betonske podloge, debljine cca 15 cm. Dio podloge izveden od betonskih kocki radi prilagodbe također demontirati, te je i taj dio obračunat u ukupnu površinu stavke -utovar i odvoz demontiranog i otpadnog materijala na deponij u režiji Izvođača | m2 | 65 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih slivnika u dužini od cca 30 m, utovar i odvoz na deponij. Razbijanje postojeće betonske podloge ispod slivnika ukoliko postoji, utovar i odvez na deponij u režiji izvođača. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža ograde sa ulične strane( uz prometnicu); izrada privremenog platoa (nasip s obje strane ili platforma za transport stroja za iskope i nasipe), u dio dvorišta vrtića koji se sanira. Izgled platoa odrediti nakon izvida na terenu. Nakon izvedenih radova, izgled oko ograde i ogradu se vraća u prvobitno stanje. Montirana platforma ili izvedeni nasip za transport stroja unutar zone rada ne smije ometati normalno odvijanje prometa na prometnici uz ogradu. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Rucni iskop zemlje na dijelu uz zidove objekta za izvođenje vertikalni hidroizolacije, u dubini do cca 1,0 m, širine do 0,7 m. Ručni prijenos sveg materijala na udaljenosti od 30 m, utovar i odvoz na deponiji. U cijeni stavke je uključen sav rad kao i odvoz i zbrinjavanje zemljanog materijala. | m3 | 10.5 | 0 | 0
5. | Strojni iskop zemlje na dijelu uz zidove objekta za izvođenje vertikalni hidroizolacije,strojno proširiti dio za manevar i izvođenje radova. U cijeni stavke je uključen sav rad kao i odvoz i zbrinjavanje zemljanog materijala. | m3 | 17.5 | 0 | 0
6. | Izrada vertikalne hidroizolacije sa zaštitom uzduž vanjskog zida objekta. Hidroizolacija se izvodi sa dvokomponentnom cementnom hidroizolacijom u pojasu od približno 1,0 m. Na izvedeni premaz nakon sušenja montirati zaštitu u vidu ploče stirodura. U cijenu uključen sav rad na izradi i nanosu hidroizolacije kao i rad i materijal na zaštiti iste prilikom ljepljenja ploča stirodura. | m2 | 20 | 0 | 0
7 | Nabava i ugradnja tampona frakcije 0-63 mm u sloju od 15-20 cm kao priprema za izvođenje antistress podloge. U cijenu uključena nabava, doprema, privremeno deponiranje i ručni dovoz kolicima s nasipavanjem, ravnanjem i nabijanjem u padu od objekta prema betonskoj kanalici.U cijenu uključen sav opisani rad i materijal. Obračun po stvarno izvedenom prema dokaznici mjera. | m3 | 29.5 | 0 | 0
8 | Nabava i ugradnja tampona frakcije 0-31 mm u sloju od 15-20 cm kao priprema za izvođenje antistress podloge. U cijenu uključena nabava, doprema, privremeno deponiranje i ručni dovoz kolicima s nasipavanjem, ravnanjem i nabijanjem u padu od objekta prema betonskoj kanalici.U cijenu uključen sav opisani rad i materijal. Obračun po stvarno izvedenom prema dokaznici mjera. | m3 | 29.5 | 0 | 0
9 | Betoniranje hodne staze debljine 15 cm u padu. U cijenu je uključena nabava betona C25/30, svi prijevozi i prenosi, strojna ugradnja autopumpom i pervibratorom, potrebna oplata, rad na ugradnji i njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal. Obračun po stvarno ugrađenom betonu temeljem obračuna u dokaznici građevinske knjige. | m3 | 18.3 | 0 | 0
10 | Nabava, sječenje, savijanje i ugradnja armaturne mreže Q337 sa preklopima. Obračun armature potkrijepiti temeljem stvarne ugradnje putem dokaznice mjera iz građevinske knjige. | kg | 900 | 0 | 0
11 | Nabava i ugradnja betona za beton posteljice betonske kanalice. Podložni beton ugraditi u širini od cca 70 cm i debljini 15 cm | m3 | 3.5 | 0 | 0
12 | Nabava i ugradnja betonske kanalice za odvod oborinskih voda s dvorišta u formatu – 40 x 50 x 12,5 cm | m1 | 30 | 0 | 0
13 | Bušenje i štemanje zida (bet. parapeta) ograde prema prometnici za potrebe odvodnje | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Zarezivanje dilatacija (svakih 5-6 m) na novoizvedenoj betonskoj podlozi , i izrada dilatacije | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Podizanje postojećeg šahta na visinu novoizvedenog betona hodne staze, izmjera na licu mjesta za poklopac šahta, doprema materijala i ugradnja u cijeni su stavke | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Izmještanje postojeće ograde (visine do 1,5 m i dužine cca 3,5 m,), skladištenje i povrat na sadašnju poziciju po dogovoru | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Nabava i ugradnja antistress podloge . Sastoji se od sloja 15 mm EPDM u racličtim bojama , vezani poliuretanskom vezivom, u jednom ili više tonova po izboru Naručitelja, a prema predloženom rješenju (skicama) od Izvođača radova i dostavljenoj ton karti za izbor boje.U cijeni stavke su uključeni nabava, doprema, rad na postavi i pripremi, te sam osnovni i pomoćni materijal.Obračun po stvarno izvedenom prema dokaznici mjera. RAL boja 6017-50 m2 , RAL boja 3016-50 m2 , Ral boja 1015 - 30 m2 , RAL boja 5010/5012/5015 (ravnomjerna mješavina )40m2 . | m2 | 140 | 0 | 0
18 | Dobava i postava 2D grafičkih prikaza brojeva od 10 brojeva . Grafike su uređeni od gumenog granulata EPSM frakcije 1,0-3,5mm , promjer 30 cm (krug u boji slovo unutar sa crnim EPDM pomiješan sa UV stabilnom poliuretanskim ljepilom. Grafika zadovoljava standard EN 71 i certificiran je za zdrastvenu sigurnost . Postavlja se na sloj SBR-a sa ljepilom kompaktibilnim za gumenu podlogu . | kompl | 1 | 0 | 0
19 | Dobava i postava Školice - edukativnog grafičkog elementa izređenog od EPDM gume d = 1 cm u bojama prema nacrtu , koja se lijepi na bazni sloj antitraumatke podloge . Dimenzije 220x85 cm . | kom | 1 | 0 | 0
20 | Iscrtavanje skoka u dalj na završnom sloju EPDM-a sa dvokomponetnim poliuretanskom bojama . | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Dobava i postava edukativnog grafičkog elementa CVIJETA izređenog od EPDM gume d = 1 cm u bojama prema nacrtu , koja se lijepi na bazni sloj antitraumatke podloge . Dimenzije 250x85 cm . | kom | 1 | 0 | 0
23 | Zidarske pripomoći, sitni popravci | sati | 15 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0